## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.538 | 32.39 | 32.402 | 27.142 | 61.769 | 61.179 | 0 | 0 | 0 | 34.863
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.42 | 0.331 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.665 | 4.638 | 0 | 6.517 | 6.406 | 0 | 0 | 0 | 4.787
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.516 | 0.514 | 0 | 0.078 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.475
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.958 | 37.902 | 37.885 | 27.142 | 68.364 | 67.661 | 0 | 0 | 0 | 40.428
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.17 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.599 | 12.396 | 12.426 | 0.213 | 0.937 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 11.426
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.923 | 1.515 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.15 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.522 | 14.061 | 14.093 | 0.252 | 1.107 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 12.963
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.399 | 0.309 | 0.309 | 0.323 | 0.48 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0.324
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.404 | 0.371 | 0.371 | 0.323 | 0.523 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0.384
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.176 | 0.226 | 0.226 | 0.011 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.21
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.181 | 0.237 | 0.237 | 0.022 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.223
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.093 | 0.02 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.02 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 666 | 114922 | 115588 | 186 | 10729 | 10915 | 1 | 81 | 82 | 126585