## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.533 | 50.052 | 49.94 |  |  |  | 95.314 | 143.071 | 142.453 | 53.882
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.265 | 4.787 | 4.765 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.562
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.361 | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.344
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.798 | 55.2 | 55.065 |  |  |  | 95.314 | 143.071 | 142.453 | 58.788
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.684 | 12.106 | 12.07 |  |  |  | 82.329 | 61.471 | 61.741 | 14.187
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.721 | 3.703 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.545
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.684 | 15.827 | 15.773 |  |  |  | 82.329 | 61.471 | 61.741 | 17.732
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.499 | 0.783 | 0.781 |  |  |  | 3.19 | 3.108 | 3.109 | 0.881
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.505 | 0.835 | 0.833 |  |  |  | 3.19 | 3.108 | 3.109 | 0.931
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.123 | 0.122 |  |  |  | 0.405 | 0.302 | 0.304 | 0.13
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.037 | 0.158 | 0.157 |  |  |  | 0.405 | 0.302 | 0.304 | 0.163
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.331 | 0.622 | 0.621 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.594
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.331 | 0.622 | 0.621 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.594
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 347 | 72564 | 72911 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3203 | 3245 | 76156