## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BALIKESİR / BALYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 116.089 | 162.222 | 161.749 | 83.505 | 136.446 | 135.834 | 148.614 | 213.628 | 213.269 | 177.732
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.148 | 0.069
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.127 | 4.085 | 0 | 6.08 | 6.009 | 0 | 14.947 | 14.865 | 9.667
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 116.089 | 166.349 | 165.834 | 83.505 | 142.526 | 141.843 | 148.614 | 228.724 | 228.282 | 187.468
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.689 | 50.052 | 49.618 | 99.18 | 84.605 | 84.773 | 87.931 | 148.33 | 147.997 | 105.922
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.689 | 50.052 | 49.618 | 99.18 | 84.605 | 84.773 | 87.931 | 148.33 | 147.997 | 105.922
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.074 | 3.546 | 3.531 | 1.5 | 2.016 | 2.01 | 2.517 | 3.619 | 3.613 | 3.106
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.121 | 0.12 | 0.073
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.074 | 3.583 | 3.568 | 1.5 | 2.047 | 2.04 | 2.517 | 3.751 | 3.744 | 3.184
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.074 | 0.435 | 0.432 | 0.625 | 0.543 | 0.544 | 0.586 | 0.937 | 0.935 | 0.699
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.074 | 0.435 | 0.432 | 0.625 | 0.543 | 0.544 | 0.586 | 0.937 | 0.935 | 0.699
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.889 | 0.304 | 0.31 | 0.475 | 0.589 | 0.588 | 0.517 | 0.516 | 0.516 | 0.49
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.889 | 0.304 | 0.31 | 0.475 | 0.589 | 0.588 | 0.517 | 0.516 | 0.516 | 0.49
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27 | 2607 | 2634 | 40 | 3420 | 3460 | 29 | 5235 | 5264 | 11358