## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.56 | 14.285 | 14.636 | 24.992 | 35.711 | 35.633 | 6.656 | 20.342 | 20.285 | 20.21
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.77 | 2.402 | 2.433 | 12.343 | 17.315 | 17.279 | 35.888 | 31.408 | 31.427 | 12.168
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.71 | 5.669 | 0 | 0.354 | 0.352 | 0 | 2.263 | 2.254 | 3.798
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 70.33 | 22.397 | 22.738 | 37.335 | 53.38 | 53.264 | 42.544 | 54.013 | 53.966 | 36.176
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.81 | 20.419 | 20.45 | 8.045 | 11.286 | 11.262 | 53.4 | 101.449 | 101.25 | 37.309
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.573 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.81 | 21.992 | 22.012 | 8.045 | 11.286 | 11.262 | 53.4 | 101.449 | 101.25 | 38.192
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.119 | 0.94 | 0.941 | 0.694 | 1.045 | 1.042 | 0.375 | 0.476 | 0.476 | 0.854
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.09 | 0.032 | 0.032 | 0.061 | 0.086 | 0.086 | 0.188 | 0.181 | 0.181 | 0.077
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.209 | 0.998 | 0.999 | 0.755 | 1.137 | 1.134 | 0.563 | 0.67 | 0.67 | 0.95
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.231 | 0.158 | 0.158 | 0.061 | 0.086 | 0.086 | 0.25 | 0.394 | 0.393 | 0.198
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.231 | 0.168 | 0.168 | 0.061 | 0.086 | 0.086 | 0.25 | 0.394 | 0.393 | 0.203
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.09 | 0.002 | 0.002 | 0.122 | 0.319 | 0.317 | 0.188 | 0.164 | 0.164 | 0.104
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.002 | 0.002 | 0.122 | 0.319 | 0.317 | 0.188 | 0.164 | 0.164 | 0.104
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 134 | 18695 | 18829 | 49 | 6718 | 6767 | 32 | 7689 | 7721 | 33317