## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.562 | 0.051 | 0.059 |  |  |  | 0 | 1.986 | 1.974 | 1.026
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.862 | 0.974 | 0.984 |  |  |  | 16.302 | 36.907 | 36.783 | 19.063
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.169 | 3.002 | 3.03 |  |  |  | 19.309 | 10.176 | 10.231 | 6.666
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.218 | 7.716 | 7.707 | 3.892
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.471 | 0.469 |  |  |  | 0 | 1.703 | 1.693 | 1.087
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.937 | 0.931 | 0.47
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.593 | 4.498 | 4.542 |  |  |  | 41.829 | 59.425 | 59.319 | 32.204
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.654 | 12.477 | 12.559 |  |  |  | 61.936 | 94.396 | 94.201 | 53.789
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.654 | 12.477 | 12.559 |  |  |  | 61.936 | 94.396 | 94.201 | 53.789
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.008
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.057 | 0.057 |  |  |  | 0.273 | 0.396 | 0.395 | 0.228
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.077 | 0.028 | 0.029 |  |  |  | 0.182 | 0.096 | 0.096 | 0.063
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.136 | 0.169 | 0.169 | 0.085
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.007
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.231 | 0.089 | 0.09 |  |  |  | 0.591 | 0.692 | 0.691 | 0.394
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.076 | 0.077 |  |  |  | 0.375 | 0.515 | 0.515 | 0.298
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.167 | 0.076 | 0.077 |  |  |  | 0.375 | 0.515 | 0.515 | 0.298
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.023 | 0.016 | 0.016 | 0.008
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.023 | 0.016 | 0.016 | 0.008
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78 | 14258 | 14336 | 0 | 0 | 0 | 88 | 14538 | 14626 | 28962