## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 88.555 | 96.684 | 96.663 | 40.263 | 7.39 | 7.429 | 14.456 | 10.257 | 10.297 | 66.776
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.979 | 2.301 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.571 | 4.559 | 0 | 2.619 | 2.616 | 0 | 3.765 | 3.729 | 4.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.275 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 89.534 | 103.831 | 103.794 | 40.263 | 10.009 | 10.045 | 14.456 | 14.022 | 14.026 | 72.499
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.433 | 3.503 | 3.495 | 3.363 | 4.739 | 4.738 | 14.06 | 12.624 | 12.638 | 4.77
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.731 | 0.729 | 0 | 0.361 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.566
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.433 | 4.234 | 4.224 | 3.363 | 5.1 | 5.099 | 14.06 | 12.624 | 12.638 | 5.336
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.719 | 1.589 | 1.589 | 0.438 | 0.105 | 0.106 | 0.121 | 0.382 | 0.38 | 1.117
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.722 | 1.677 | 1.677 | 0.438 | 0.147 | 0.148 | 0.121 | 0.431 | 0.429 | 1.189
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.046 | 0.046 | 0.021 | 0.042 | 0.042 | 0.082 | 0.078 | 0.078 | 0.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.007 | 0.05 | 0.05 | 0.021 | 0.044 | 0.044 | 0.082 | 0.078 | 0.078 | 0.051
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.204 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.204 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 299 | 116885 | 117184 | 48 | 40738 | 40786 | 182 | 18973 | 19155 | 177125