## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.176 | 3.462 | 3.541 | 16.306 | 29.29 | 29.191 | 56.254 | 40.084 | 40.199 | 18.584
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.649 | 21.408 | 21.665 | 6.835
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.169 | 4.135 | 0 | 14.986 | 14.872 | 0 | 1.219 | 1.21 | 4.668
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.176 | 7.631 | 7.676 | 16.306 | 44.276 | 44.063 | 113.903 | 62.711 | 63.074 | 30.087
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.238 | 2.843 | 2.838 | 2.118 | 1.981 | 1.982 | 2.335 | 2.937 | 2.933 | 2.752
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.692 | 91.175 | 90.967 | 706.8 | 340.786 | 343.567 | 12.843 | 16.162 | 16.138 | 101.611
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.93 | 94.018 | 93.805 | 708.918 | 342.767 | 345.549 | 15.178 | 19.099 | 19.071 | 104.363
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.149 | 0.033 | 0.034 | 0.235 | 0.225 | 0.225 | 0.351 | 0.243 | 0.243 | 0.126
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.09 | 0.091 | 0.029
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061 | 0.06 | 0 | 0.19 | 0.189 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.063
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.149 | 0.094 | 0.094 | 0.235 | 0.415 | 0.414 | 0.594 | 0.347 | 0.347 | 0.218
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.622 | 0.79 | 0.788 | 0.588 | 0.55 | 0.55 | 0.649 | 0.816 | 0.815 | 0.764
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.757 | 1.019 | 1.017 | 2.471 | 1.443 | 1.451 | 0.649 | 0.816 | 0.815 | 1.012
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.379 | 1.809 | 1.805 | 3.059 | 1.993 | 2.001 | 1.298 | 1.632 | 1.63 | 1.776
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.189 | 0.136 | 0.136 | 0.941 | 0.447 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.136
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.136 | 0.136 | 0.941 | 0.447 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.136
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 74 | 8986 | 9060 | 17 | 2221 | 2238 | 37 | 5170 | 5207 | 16505