## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 3.389 | 3.289 | 0.567
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.791 | 19.909 | 19.785 | 10.069 | 65.734 | 64.375 | 59.472 | 74.883 | 74.381 | 33.344
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.784 | 2.741 | 0 | 3.139 | 3.062 | 0 | 5.057 | 4.892 | 3.142
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.09 | 0.089 | 0 | 2.567 | 2.504 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.302
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.791 | 22.783 | 22.615 | 10.069 | 71.44 | 69.941 | 59.78 | 83.353 | 82.585 | 37.355
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 9.163 | 8.892 | 1.532
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.204 | 0.943 | 0.962 | 0 | 6.919 | 6.751 | 20.089 | 33.045 | 32.623 | 6.957
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.204 | 0.943 | 0.962 | 0 | 6.919 | 6.751 | 20.921 | 42.208 | 41.515 | 8.489
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.209 | 0.203 | 0.035
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.233 | 0.492 | 0.488 | 0.375 | 0.904 | 0.891 | 0.722 | 1.013 | 1.004 | 0.614
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.09 | 0.087 | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.233 | 0.541 | 0.536 | 0.375 | 0.956 | 0.941 | 0.741 | 1.312 | 1.294 | 0.705
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.209 | 0.203 | 0.035
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.108 | 0.232 | 0.228 | 0.049
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.022 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.127 | 0.441 | 0.431 | 0.084
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.54 | 0.53 | 0.091
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.54 | 0.53 | 0.091
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 20366 | 20684 | 64 | 2558 | 2622 | 158 | 4694 | 4852 | 28158