## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.863 | 74.507 | 74.456 | 142.8 | 93.205 | 93.792 | 105.657 | 124.855 | 124.781 | 97.83
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.066 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.799 | 9.761 | 5.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.094 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0.621 | 0.335
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.863 | 75.667 | 75.609 | 142.8 | 93.205 | 93.792 | 105.657 | 135.278 | 135.163 | 103.216
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 178.546 | 77.292 | 77.887 | 0 | 0 | 0 | 399.894 | 430.322 | 430.204 | 239.088
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 178.546 | 77.292 | 77.887 | 0 | 0 | 0 | 399.894 | 430.322 | 430.204 | 239.088
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.033 | 2.477 | 2.474 | 3 | 1.958 | 1.97 | 2.736 | 2.991 | 2.99 | 2.706
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.033 | 2.49 | 2.487 | 3 | 1.958 | 1.97 | 2.736 | 3.068 | 3.067 | 2.748
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.75 | 0.796 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 1.345 | 1.345 | 1.039
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.75 | 0.796 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 1.345 | 1.345 | 1.039
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.272 | 0.272 | 0.125
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.272 | 0.272 | 0.125
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 92 | 15559 | 15651 | 4 | 334 | 338 | 53 | 13571 | 13624 | 29613