## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 11.718 | 9.328 | 9.339 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.196
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.352 | 9.618 | 9.65 | 0 | 29.022 | 28.924 |  |  |  | 9.946
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.234 | 1.52 | 1.524 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.577 | 4.555 | 16.8 | 2.499 | 2.548 |  |  |  | 4.524
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.574 | 0.571 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.563
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.304 | 25.617 | 25.639 | 16.8 | 31.521 | 31.472 |  |  |  | 25.729
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.183 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.753 | 2.665 | 2.743 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.701
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.07 | 1.065 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.936 | 3.735 | 3.809 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.751
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.181 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.142
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.275 | 0.325 | 0.324 | 0 | 0.844 | 0.842 |  |  |  | 0.332
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.024 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.2 | 0.07 | 0.071 |  |  |  | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.48 | 0.539 | 0.537 | 0.2 | 0.914 | 0.913 |  |  |  | 0.544
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.016
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.342 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0.252 | 0.251 |  |  |  | 0.461
Dağıtım-OG |  | 0.059 | 0.162 | 0.161 | 0.8 | 0.617 | 0.618 |  |  |  | 0.168
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.401 | 0.626 | 0.625 | 0.8 | 0.869 | 0.869 |  |  |  | 0.629
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 459 | 94884 | 95343 | 5 | 1479 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 96827