## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 36.921 | 58.093 | 57.956 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 57.841
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.724 | 21.51 | 21.635 | 67.2 | 97.486 | 96.441 |  |  |  | 21.787
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.058 | 14.96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.93
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.73 | 0.725 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.724
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 77.645 | 95.391 | 95.276 | 67.2 | 97.486 | 96.441 |  |  |  | 95.282
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.364 | 62.591 | 62.537 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 62.416
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.331 | 14.238 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.209
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.364 | 76.922 | 76.775 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 76.625
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.264 | 0.815 | 0.811 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.81
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.606 | 0.257 | 0.259 | 1.333 | 1.976 | 1.954 |  |  |  | 0.263
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.181 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.18
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.87 | 1.26 | 1.256 | 1.333 | 1.976 | 1.954 |  |  |  | 1.259
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.126 | 2.277 | 2.269 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.265
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.069
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.126 | 2.347 | 2.338 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.334
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 0.667 | 0.964 | 0.954 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-OG |  | 0.087 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.111
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.114 | 0.114 | 0.667 | 0.964 | 0.954 |  |  |  | 0.115
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 277 | 42356 | 42633 | 3 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42720