## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 42.118 | 56.917 | 56.603 | 25.614 | 18.15 | 18.349 | 28.435 | 31.556 | 31.442 | 46.289
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.415 | 44.445 | 43.829 | 211.099 | 253.945 | 252.803 | 19.413 | 15.001 | 15.162 | 48.927
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.791 | 1.753 | 0 | 5.712 | 5.559 | 0 | 4.138 | 3.987 | 2.696
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.533 | 103.156 | 102.188 | 236.713 | 277.807 | 276.711 | 47.848 | 50.695 | 50.591 | 97.914
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 89.873 | 50.375 | 51.427 | 0 | 0 | 0 | 3.431
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.562 | 2.835 | 3.678 | 4.248 | 0 | 0.113 | 103.632 | 43.07 | 45.278 | 16.273
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.562 | 2.861 | 3.704 | 94.121 | 50.375 | 51.54 | 103.632 | 43.07 | 45.278 | 19.72
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.667 | 0.879 | 0.875 | 0.425 | 0.3 | 0.304 | 0.45 | 0.489 | 0.488 | 0.717
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.603 | 1.527 | 1.508 | 1.336 | 1.927 | 1.911 | 0.364 | 0.204 | 0.21 | 1.134
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0.04 | 0.038 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.27 | 2.433 | 2.41 | 1.761 | 2.28 | 2.267 | 0.814 | 0.733 | 0.736 | 1.883
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.208 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.401 | 0.027 | 0.035 | 0.018 | 0 | 0 | 0.646 | 0.184 | 0.201 | 0.084
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.401 | 0.032 | 0.04 | 0.39 | 0.208 | 0.213 | 0.646 | 0.184 | 0.201 | 0.101
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.212 | 0.843 | 0.83 | 0.204 | 0.405 | 0.4 | 0.12 | 0.425 | 0.414 | 0.673
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.212 | 0.843 | 0.83 | 0.204 | 0.405 | 0.4 | 0.12 | 0.425 | 0.414 | 0.673
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 843 | 38879 | 39722 | 113 | 4128 | 4241 | 715 | 18896 | 19611 | 63574