## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.464 | 139.991 | 137.127 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 126.089
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.586 | 57.905 | 57.465 | 21.6 | 95.795 | 93.971 |  |  |  | 60.403
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 14.108 | 27.807 | 27.47 |  |  |  | 2.211
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.171 | 6.043 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.557
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.282 | 0.276 | 0 | 0.077 | 0.075 |  |  |  | 0.26
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.05 | 204.349 | 200.911 | 35.708 | 123.679 | 121.516 |  |  |  | 194.52
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.407 | 242.992 | 238.907 | 111.859 | 60.305 | 61.573 |  |  |  | 224.633
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.904 | 1.865 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.715
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.407 | 244.896 | 240.772 | 111.859 | 60.305 | 61.573 |  |  |  | 226.348
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.672 | 0.659 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.606
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.388 | 0.966 | 0.954 | 0.311 | 1.212 | 1.189 |  |  |  | 0.973
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.133 | 0.132 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.395 | 1.704 | 1.677 | 0.379 | 1.345 | 1.321 |  |  |  | 1.649
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.207 | 0.556 | 0.548 | 0.324 | 0.175 | 0.179 |  |  |  | 0.519
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.593 | 0.584 | 0.324 | 0.175 | 0.179 |  |  |  | 0.552
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.113 | 0.136 | 0.135 | 0.054 | 0.395 | 0.387 |  |  |  | 0.155
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.113 | 0.136 | 0.135 | 0.054 | 0.395 | 0.387 |  |  |  | 0.155
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 711 | 33674 | 34385 | 74 | 2936 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 37395