## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 15.916 | 15.944 | 15.944 | 33.403 | 66.386 | 65.994 | 10.203 | 32.665 | 31.669 | 21.092
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.005 | 14.632 | 14.643 | 3.816 | 23.562 | 23.327 | 51.176 | 68.266 | 67.509 | 19.56
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0.083
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.639 | 0.634 | 0 | 0.578 | 0.571 | 0 | 3.619 | 3.459 | 0.856
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 2.571 | 0.208
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.921 | 31.217 | 31.223 | 37.219 | 91.603 | 90.956 | 61.379 | 107.24 | 105.208 | 41.799
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.445 | 16.662 | 16.621 | 32.843 | 134.593 | 133.384 | 44.643 | 53.542 | 53.147 | 28.618
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.311 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.445 | 17.973 | 17.921 | 32.843 | 134.593 | 133.384 | 44.643 | 53.542 | 53.147 | 29.713
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.303 | 0.316 | 0.316 | 0.492 | 0.937 | 0.932 | 0.157 | 0.468 | 0.455 | 0.375
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.449 | 0.678 | 0.676 | 0.311 | 0.871 | 0.864 | 2 | 2.182 | 2.174 | 0.811
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.752 | 1.004 | 1.002 | 0.803 | 1.837 | 1.824 | 2.157 | 2.704 | 2.681 | 1.201
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.079 | 0.079 | 0.148 | 0.473 | 0.469 | 0.187 | 0.233 | 0.231 | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.084 | 0.084 | 0.148 | 0.473 | 0.469 | 0.187 | 0.233 | 0.231 | 0.125
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.046 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.112 | 0.11 | 0.013 | 0.056 | 0.054 | 0.104
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.046 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.112 | 0.11 | 0.013 | 0.056 | 0.054 | 0.104
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 439 | 55214 | 55653 | 61 | 5070 | 5131 | 235 | 5069 | 5304 | 66088