## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 57.541 | 9.463 | 10.337 | 91.244 | 105.892 | 105.789 |  |  |  | 19.544
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.049 | 13.895 | 14.098 | 350.1 | 547.562 | 546.169 |  |  |  | 65.421
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.198 | 0 | 0.131 | 349.378 | 530.927 | 529.645 |  |  |  | 51.207
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.929 | 3.857 | 0 | 12.711 | 12.621 |  |  |  | 4.703
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.151 | 2.112 | 0 | 0.044 | 0.043 |  |  |  | 1.912
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 89.788 | 29.438 | 30.535 | 790.722 | 1197.136 | 1194.267 |  |  |  | 142.787
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 4.297 | 4.299 |  |  |  | 0.415
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.171 | 2.279 | 2.314 | 203.911 | 317.173 | 316.374 |  |  |  | 32.607
Dağıtım-OG | Güvenlik | 60.072 | 25.958 | 26.579 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.175 | 4.997 | 4.91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.436
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.418 | 33.234 | 33.803 | 208.389 | 321.47 | 320.673 |  |  |  | 61.473
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.009 | 0.165 | 0.18 | 1.537 | 1.753 | 1.751 |  |  |  | 0.332
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.582 | 0.448 | 0.451 | 3.833 | 4.807 | 4.8 |  |  |  | 0.87
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 0 | 0 | 0.611 | 1.146 | 1.142 |  |  |  | 0.11
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0.077 | 0.076 |  |  |  | 0.068
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.603 | 0.692 | 0.709 | 5.981 | 7.783 | 7.769 |  |  |  | 1.39
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 0.01 | 0.011 | 0.685 | 1.137 | 1.134 |  |  |  | 0.119
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.144 | 0.058 | 0.059 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.054
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.036
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.159 | 0.109 | 0.11 | 0.704 | 1.155 | 1.152 |  |  |  | 0.211
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.324 | 0.386 | 0.385 | 0.333 | 0.447 | 0.447 |  |  |  | 0.391
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.324 | 0.386 | 0.385 | 0.333 | 0.447 | 0.447 |  |  |  | 0.391
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1303 | 70356 | 71659 | 54 | 7596 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 79309