## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 96.563 | 134.615 | 134.235 | 64.952 | 91.469 | 91.006 |  |  |  | 127.114
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.171 | 16.355 | 16.383 | 41.404 | 35.094 | 35.204 |  |  |  | 19.483
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.61 | 5.47 | 5.432 | 3.886 | 11.532 | 11.399 |  |  |  | 6.415
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 6.477 | 6.413 | 0 | 4.835 | 4.751 |  |  |  | 6.139
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.169 | 0.587 | 0.583 | 0 | 0.036 | 0.035 |  |  |  | 0.492
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 117.576 | 163.504 | 163.046 | 110.242 | 142.966 | 142.395 |  |  |  | 159.643
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.435 | 9.044 | 9.087 | 21.805 | 33.981 | 33.769 |  |  |  | 13.153
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.496 | 1.481 | 0 | 4.679 | 4.597 |  |  |  | 1.995
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.435 | 10.54 | 10.568 | 21.805 | 38.66 | 38.366 |  |  |  | 15.148
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.618 | 1.05 | 1.046 | 0.619 | 0.919 | 0.914 |  |  |  | 1.024
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.335 | 0.491 | 0.489 | 1.701 | 0.807 | 0.823 |  |  |  | 0.544
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.135 | 0.134 | 0.073 | 0.184 | 0.182 |  |  |  | 0.142
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.021 | 0.02 |  |  |  | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.963 | 1.727 | 1.72 | 2.393 | 1.931 | 1.939 |  |  |  | 1.756
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.067 | 0.067 | 0.119 | 0.279 | 0.276 |  |  |  | 0.101
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.022 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.076 | 0.076 | 0.119 | 0.302 | 0.298 |  |  |  | 0.112
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.067 | 0.047 | 0.047 | 0.819 | 0.177 | 0.188 |  |  |  | 0.07
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.067 | 0.047 | 0.047 | 0.819 | 0.177 | 0.188 |  |  |  | 0.07
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2202 | 218278 | 220480 | 758 | 42722 | 43480 | 0 | 0 | 0 | 263960