## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 22.371 | 16.127 | 16.215 | 19.007 | 47.228 | 46.908 |  |  |  | 32.067
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.327 | 27.589 | 27.444 | 52.207 | 50.455 | 50.475 |  |  |  | 39.338
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 12.945 | 12.85 |  |  |  | 6.637
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.271 | 0.267 | 0 | 10.576 | 10.456 |  |  |  | 5.529
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.073 | 2.043 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.988
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.698 | 46.06 | 45.969 | 75.8 | 121.204 | 120.689 |  |  |  | 84.559
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 21.866 | 21.621 |  |  |  | 11.166
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 21.866 | 21.621 |  |  |  | 11.166
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.184 | 0.132 | 0.133 | 0.214 | 0.54 | 0.536 |  |  |  | 0.341
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.224 | 0.45 | 0.447 | 1.179 | 1.072 | 1.074 |  |  |  | 0.77
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.067 | 0.067 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.082 | 0.081 |  |  |  | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.408 | 0.598 | 0.595 | 1.417 | 1.761 | 1.758 |  |  |  | 1.195
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.29 | 0.287 |  |  |  | 0.148
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.29 | 0.287 |  |  |  | 0.148
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG
Dağıtım-AG
Genel Toplam
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 6820 | 6918 | 84 | 7305 | 7389 | 0 | 0 | 0 | 14307