## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 47.943 | 45.325 | 45.354 | 63.683 | 49.472 | 49.731 | 163.2 | 90.379 | 91.012 | 45.735
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.133 | 10.375 | 10.263 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 9.594
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.809 | 3.767 | 0 | 0.139 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 3.529
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0.116 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.106
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.076 | 59.616 | 59.49 | 63.683 | 49.773 | 50.027 | 163.2 | 90.379 | 91.012 | 58.964
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.398 | 0.815 | 0.843 | 1.655 | 3.794 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 1.025
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.865 | 9.622 | 9.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.169
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.56 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.366
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.263 | 12.997 | 13.186 | 1.655 | 3.794 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 12.56
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.366 | 0.777 | 0.772 | 0.655 | 0.509 | 0.512 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.756
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.108 | 0.107 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.1
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.37 | 0.931 | 0.925 | 0.655 | 0.512 | 0.515 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.899
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.283 | 0.068 | 0.07 | 0.138 | 0.316 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0.085
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.124 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.407 | 0.155 | 0.157 | 0.138 | 0.316 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0.166
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.06 | 0.14 | 0.139 | 0.224 | 0.498 | 0.493 | 0 | 0.921 | 0.913 | 0.163
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.14 | 0.139 | 0.224 | 0.498 | 0.493 | 0 | 0.921 | 0.913 | 0.163
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 516 | 46537 | 47053 | 58 | 3122 | 3180 | 1 | 114 | 115 | 50348