## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 11.001 | 26.558 | 26.501 | 14.436 | 60.55 | 59.145 |  |  |  | 26.799
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.683 | 18.871 | 18.98 | 45.511 | 97.021 | 95.451 |  |  |  | 19.678
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.981 | 7.733 | 7.73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.662
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.33 | 6.991 | 6.967 | 0 | 6.377 | 6.182 |  |  |  | 6.96
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.796 | 0.793 | 0 | 1.027 | 0.996 |  |  |  | 0.794
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.995 | 60.949 | 60.971 | 59.947 | 164.975 | 161.774 |  |  |  | 61.893
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.083 | 28.14 | 28.118 | 1.507 | 15.259 | 14.84 |  |  |  | 27.997
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.713 | 3.699 | 0 | 13.18 | 12.779 |  |  |  | 3.782
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.083 | 31.853 | 31.817 | 1.507 | 28.439 | 27.619 |  |  |  | 31.779
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.175 | 0.382 | 0.381 | 0.119 | 0.521 | 0.509 |  |  |  | 0.383
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.84 | 0.394 | 0.395 | 0.267 | 0.852 | 0.834 |  |  |  | 0.399
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.067 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.131
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.07 | 0.067 |  |  |  | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.084 | 0.972 | 0.971 | 0.386 | 1.445 | 1.412 |  |  |  | 0.976
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.126 | 0.126 | 0.03 | 0.301 | 0.293 |  |  |  | 0.127
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.034 | 0.033 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.138 | 0.138 | 0.03 | 0.335 | 0.326 |  |  |  | 0.14
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG |  | 0.132 | 0.063 | 0.064 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.063
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.064 | 0.065 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.064
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1768 | 481076 | 482844 | 135 | 4295 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 487274