## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.851 | 32.33 | 32.282 | [6 empty] | 32.282
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.859 | 10.671 | 10.685 | [6 empty] | 10.685
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.599 | 0.598 | [6 empty] | 0.598
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.399 | 5.257 | 5.249 | [6 empty] | 5.249
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.916 | 0.915 | [6 empty] | 0.915
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.109 | 49.773 | 49.729 | [6 empty] | 49.729
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.211 | 4.866 | 4.86 | [6 empty] | 4.86
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.59 | 11.449 | 11.474 | [6 empty] | 11.475
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.319 | 0 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.447 | 2.443 | [6 empty] | 2.444
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.12 | 18.762 | 18.778 | [6 empty] | 18.78
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.356 | 0.356 | [6 empty] | 0.356
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.462 | 0.304 | 0.305 | [6 empty] | 0.305
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.056 | 0.056 | [6 empty] | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.518 | 0.723 | 0.724 | [6 empty] | 0.724
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.668 | 0.668 | [6 empty] | 0.668
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.147 | 0.126 | 0.126 | [6 empty] | 0.126
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | [6 empty] | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.324 | 0.807 | 0.807 | [6 empty] | 0.807
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.042 | 0.023 | 0.023 | [6 empty] | 0.023
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.023 | 0.023 | [6 empty] | 0.023
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 496 | 303231 | 303727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303727