## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.941 | 3.678 | 3.665 | 0.8 | 6.73 | 6.606 | 0 | 0 | 0 | 3.584
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.537 | 15.645 | 15.776 | 64.044 | 63.249 | 63.265 | 107.451 | 96.559 | 96.682 | 18.597
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.295 | 3.731 | 3.712 | 0 | 0.096 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 3.569
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 3.106 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0.648 | 2.983
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.443 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.861 | 26.603 | 26.676 | 64.844 | 70.075 | 69.965 | 107.451 | 97.214 | 97.33 | 29.156
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.773 | 11.474 | 11.616 | 0 | 14.86 | 14.551 | 23.515 | 61.963 | 61.53 | 13.115
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.842 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.773 | 12.316 | 12.452 | 0 | 14.86 | 14.551 | 23.515 | 61.963 | 61.53 | 13.919
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.037 | 0.312 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.166
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.897 | 0.597 | 0.599 | 0.63 | 1.393 | 1.377 | 1.83 | 1.785 | 1.785 | 0.641
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.997 | 0.825 | 0.827 | 0.667 | 1.706 | 1.684 | 1.83 | 1.788 | 1.788 | 0.863
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.161 | 0.057 | 0.058 | 0 | 0.212 | 0.207 | 0.234 | 0.348 | 0.347 | 0.068
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.161 | 0.063 | 0.064 | 0 | 0.212 | 0.207 | 0.234 | 0.348 | 0.347 | 0.074
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.02 | 0.036 | 0.036 | 0.074 | 0.037 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.02 | 0.036 | 0.036 | 0.074 | 0.037 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.035
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1057 | 135045 | 136102 | 27 | 1271 | 1298 | 47 | 4128 | 4175 | 141575