## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 49.415 | 75.941 | 75.727 | 54.592 | 48.6 | 48.732 | 81 | 69.959 | 70.21 | 71.878
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 71.762 | 15.436 | 15.89 | 43.496 | 113.713 | 112.166 | 70.33 | 63.701 | 63.851 | 34.463
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.029 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.385 | 2.366 | 0 | 4.412 | 4.315 | 0 | 2.234 | 2.183 | 2.544
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.965 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 121.177 | 94.727 | 94.941 | 98.088 | 166.725 | 165.213 | 152.61 | 135.894 | 136.273 | 109.58
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.288 | 0.86 | 0.903 | 47.712 | 0 | 1.051 | 19.35 | 12.621 | 12.774 | 2.953
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.288 | 0.86 | 0.903 | 47.712 | 0 | 1.051 | 19.35 | 12.621 | 12.774 | 2.953
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.508 | 0.781 | 0.779 | 0.562 | 0.5 | 0.501 | 0.833 | 0.72 | 0.722 | 0.739
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.872 | 0.162 | 0.168 | 0.534 | 1.409 | 1.389 | 0.967 | 0.894 | 0.896 | 0.424
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.063 | 0.061 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.38 | 0.999 | 1.003 | 1.096 | 1.972 | 1.951 | 1.817 | 1.644 | 1.648 | 1.215
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089 | 0.013 | 0.013 | 0.205 | 0 | 0.005 | 0.083 | 0.058 | 0.058 | 0.02
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.089 | 0.013 | 0.013 | 0.205 | 0 | 0.005 | 0.083 | 0.058 | 0.058 | 0.02
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.112 | 0.018 | 0.019 | 0.26 | 0.597 | 0.589 | 0.15 | 0.042 | 0.045 | 0.085
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.112 | 0.018 | 0.019 | 0.26 | 0.597 | 0.589 | 0.15 | 0.042 | 0.045 | 0.085
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179 | 22029 | 22208 | 73 | 3240 | 3313 | 120 | 5156 | 5276 | 30797