## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.25 | 1.975 | 1.977 |  |  |  | 1.286 | 2.463 | 2.44 | 2.064
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.069 | 0.337 | 0.342 |  |  |  | 48.171 | 146.495 | 144.502 | 27.597
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.533 | 3.51 |  |  |  | 0 | 6.017 | 5.895 | 3.961
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.319 | 5.845 | 5.829 |  |  |  | 49.457 | 154.975 | 152.837 | 33.622
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.656 | 0.119 | 0.2 |  |  |  | 32.297 | 50.003 | 49.644 | 9.548
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.502 | 6.46 |  |  |  | 0 | 20.991 | 20.565 | 9.127
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.656 | 6.621 | 6.66 |  |  |  | 32.297 | 70.994 | 70.209 | 18.675
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.109 | 0.109 |  |  |  | 0.071 | 0.137 | 0.136 | 0.114
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.514 | 1.724 | 1.7 | 0.326
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.043 |  |  |  | 0 | 0.082 | 0.081 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.156 | 0.158 | 0.158 |  |  |  | 0.585 | 1.943 | 1.917 | 0.49
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.198 | 0.003 | 0.004 |  |  |  | 0.6 | 0.784 | 0.78 | 0.151
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0.083 | 0.081 | 0.056
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.198 | 0.054 | 0.054 |  |  |  | 0.6 | 0.867 | 0.861 | 0.207
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.094 | 0.294 | 0.292 |  |  |  | 0.386 | 0.477 | 0.475 | 0.327
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.094 | 0.294 | 0.292 |  |  |  | 0.386 | 0.477 | 0.475 | 0.327
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 96 | 14715 | 14811 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3383 | 3453 | 18264