## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 24.654 | 62.546 | 62.447 | 32.64 | 39.095 | 39.069 | 57.537 | 53.707 | 53.74 | 61.425
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.639 | 7.423 | 7.426 | 0 | 22.997 | 22.907 | 49.951 | 52.2 | 52.181 | 11.738
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.636 | 1.717 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.113 | 5.089 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 6.509 | 6.463 | 5.16
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.042 | 76.943 | 76.831 | 32.64 | 62.092 | 61.976 | 108.704 | 112.416 | 112.384 | 80.013
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.839 | 12.294 | 12.298 | 43.56 | 0 | 0.171 | 17.301 | 29.234 | 29.13 | 13.759
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 0.568 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.352 | 0.542
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.962 | 12.862 | 12.865 | 43.56 | 0 | 0.171 | 17.301 | 29.589 | 29.482 | 14.301
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.366 | 0.645 | 0.644 | 0.8 | 0.958 | 0.958 | 0.722 | 0.723 | 0.723 | 0.654
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.372 | 0.398 | 0.398 | 0 | 0.213 | 0.212 | 1.278 | 1.038 | 1.04 | 0.456
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.006 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.048 | 0.047 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.747 | 1.098 | 1.097 | 0.8 | 1.171 | 1.17 | 2.009 | 1.809 | 1.81 | 1.163
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.296 | 0.34 | 0.339 | 0.103
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.086 | 0.088 | 0.088 | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.296 | 0.343 | 0.342 | 0.111
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.077 | 0.246 | 0.246 | 0.2 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 0.086 | 0.086 | 0.229
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.077 | 0.246 | 0.246 | 0.2 | 0.028 | 0.029 | 0.009 | 0.086 | 0.086 | 0.229
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 336 | 127312 | 127648 | 5 | 1268 | 1273 | 115 | 13144 | 13259 | 142180