## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.245 | 0.085
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.15 | 28.974 | 28.987 | 4.05 | 5.205 | 5.203 | 0 | 0.135 | 0.134 | 22.382
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.99 | 0.989 | 0 | 0.962 | 0.96 | 0 | 0.112 | 0.111 | 0.908
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.15 | 30.05 | 30.062 | 4.05 | 6.167 | 6.163 | 0 | 0.493 | 0.49 | 23.375
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51 | 6.817 | 6.847 | 18.6 | 3.038 | 3.061 | 32.809 | 30.059 | 30.074 | 8.216
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.523 | 11.515 | 0 | 4.272 | 4.266 | 0 | 11.75 | 11.688 | 10.282
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51 | 18.34 | 18.362 | 18.6 | 7.31 | 7.327 | 32.809 | 41.809 | 41.762 | 18.498
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.333 | 0.738 | 0.737 | 0.75 | 0.964 | 0.964 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.713
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.758 | 0.757 | 0.75 | 0.981 | 0.981 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.731
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.031 | 0.031 | 0.167 | 0.026 | 0.027 | 0.273 | 0.233 | 0.233 | 0.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0.095
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.167 | 0.139 | 0.139 | 0.167 | 0.061 | 0.062 | 0.273 | 0.331 | 0.331 | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.042 | 0.048 | 0.048 | 0.167 | 0.026 | 0.026 | 0.455 | 1.553 | 1.547 | 0.174
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.048 | 0.048 | 0.167 | 0.026 | 0.026 | 0.455 | 1.553 | 1.547 | 0.174
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 24 | 35449 | 35473 | 12 | 8232 | 8244 | 22 | 4143 | 4165 | 47882