## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.805 | 1.982 | 1.97 | 36.952 | 35.012 | 35.016 | 24.371 | 22.569 | 22.614 | 23.244
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 3.38 | 3.366 | 1.323
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.788 | 2.759 | 0 | 4.079 | 4.071 | 0 | 4.502 | 4.392 | 3.923
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.073 | 0.029
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.805 | 4.77 | 4.729 | 36.952 | 39.091 | 39.087 | 27.198 | 30.526 | 30.445 | 28.519
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.871 | 15.045 | 15.311 | 0 | 0 | 0 | 14.741 | 15.37 | 15.355 | 9.232
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.038 | 10.553 | 10.54 | 4.143
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 32.1 | 31.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.407 | 10.152 | 10.621
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.871 | 47.145 | 47.08 | 0 | 0 | 0 | 24.779 | 36.33 | 36.047 | 23.996
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.194 | 0.193 | 0.448 | 1.001 | 1 | 0.956 | 0.884 | 0.886 | 0.786
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.036 | 0.036 | 0.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.23 | 0.228 | 0.448 | 1.044 | 1.043 | 0.982 | 0.949 | 0.95 | 0.836
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.171 | 0.068 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.058 | 0.058 | 0.037
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.056 | 0.056 | 0.022
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.146 | 0.145 | 0.087
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.079 | 0.192 | 0.191 | 0.103 | 0.201 | 0.2 | 0.144 | 0.129 | 0.129 | 0.171
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.192 | 0.191 | 0.103 | 0.201 | 0.2 | 0.144 | 0.129 | 0.129 | 0.171
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7278 | 7354 | 29 | 14002 | 14031 | 340 | 13511 | 13851 | 35236