## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.584 | 0 | 0.054 |  |  |  | 8.844 | 20.617 | 20.418 | 8.806
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.007 | 1.001 |  |  |  | 0 | 5.076 | 4.99 | 2.715
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.81 | 0.796 | 0.342
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.584 | 1.007 | 1.055 |  |  |  | 8.844 | 26.503 | 26.204 | 11.863
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.233 | 10.214 | 10.214 |  |  |  | 44.127 | 69.574 | 69.143 | 35.542
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.703 | 1.693 |  |  |  | 0 | 16.872 | 16.586 | 8.094
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.233 | 11.917 | 11.907 |  |  |  | 44.127 | 86.446 | 85.729 | 43.636
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.151 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.43 | 0.378 | 0.379 | 0.163
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.054 | 0.053 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.151 | 0.015 | 0.016 |  |  |  | 0.43 | 0.439 | 0.439 | 0.197
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.151 | 0.081 | 0.081 |  |  |  | 0.576 | 0.862 | 0.858 | 0.415
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0.101 | 0.099 | 0.051
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.151 | 0.096 | 0.095 |  |  |  | 0.576 | 0.963 | 0.957 | 0.466
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.192 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.273 | 0.177 | 0.178 | 0.077
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.192 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.273 | 0.177 | 0.178 | 0.077
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 73 | 12853 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 165 | 9578 | 9743 | 22669