## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.813 | 104.568 | 103.174 | 0 | 1.715 | 1.693 | 24.185 | 15 | 15.313 | 49.267
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.56 | 0.011 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 54.85 | 45.796 | 46.105 | 20.494
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.062 | 1.046 | 0 | 45.178 | 44.577 | 0 | 2.194 | 2.119 | 7.93
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.373 | 105.641 | 104.331 | 0 | 46.893 | 46.27 | 79.035 | 62.99 | 63.537 | 77.691
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.328 | 46.683 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 12.365 | 20.77 | 20.483 | 27.952
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.675 | 7.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 1.096 | 3.579
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.328 | 54.358 | 53.658 | 0 | 0 | 0 | 12.365 | 21.905 | 21.579 | 31.531
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067 | 0.717 | 0.707 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.328 | 0.233 | 0.236 | 0.399
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.181 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0.821 | 0.827 | 0.368
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.321 | 0.317 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.248 | 0.722 | 0.715 | 0 | 0.356 | 0.352 | 1.309 | 1.084 | 1.092 | 0.828
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.202 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.266 | 0.267 | 0.2
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.236 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.278 | 0.278 | 0.219
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.013 | 0.25 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.25 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 149 | 9659 | 9808 | 47 | 3481 | 3528 | 363 | 10266 | 10629 | 23965