## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 9.696 | 51.488 | 51.224 | 0 | 0 | 0 | 27.225 | 31.134 | 30.969 | 43.834
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.161 | 42.508 | 42.259 | 48.51 | 35.034 | 35.503 | 69.839 | 74.862 | 74.65 | 49.133
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.366 | 1.358 | 0 | 0.143 | 0.138 | 0 | 1.741 | 1.668 | 1.359
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.14 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.532 | 0.22
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.857 | 95.502 | 94.98 | 48.51 | 35.177 | 35.641 | 97.064 | 108.293 | 107.819 | 94.546
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.976 | 55.831 | 55.529 | 0 | 0 | 0 | 136.62 | 88.675 | 90.697 | 60.306
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.943 | 15.271 | 3.418
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.976 | 55.831 | 55.529 | 0 | 0 | 0 | 136.62 | 104.618 | 105.968 | 63.724
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.153 | 0.81 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.494 | 0.492 | 0.69
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.276 | 0.275 | 0.836 | 0.812 | 0.812 | 1.224 | 1.4 | 1.392 | 0.555
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.178 | 1.111 | 1.105 | 0.836 | 0.813 | 0.813 | 1.657 | 1.92 | 1.909 | 1.268
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.17 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0.825 | 0.825 | 0.306
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.17 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0.86 | 0.859 | 0.314
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 24720 | 24877 | 67 | 1858 | 1925 | 326 | 7404 | 7730 | 34532