## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/08
İli |  | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.808 | 22.257 | 22.21 |  |  |  | 36.744 | 28.187 | 28.423 | 22.917
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.232 | 0 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.294 | 3.283 |  |  |  | 0 | 3.551 | 3.453 | 3.303
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.208 | 0.208 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.184
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.04 | 25.759 | 25.708 |  |  |  | 36.744 | 31.738 | 31.876 | 26.41
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.122 | 2.477 | 2.482 |  |  |  | 64.509 | 17.36 | 18.662 | 4.322
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.633 | 0 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.408 | 0.406 |  |  |  | 0 | 2.25 | 2.188 | 0.609
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.755 | 2.885 | 2.906 |  |  |  | 64.509 | 19.61 | 20.85 | 4.947
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.219 | 0.338 | 0.338 |  |  |  | 1.309 | 1.017 | 1.025 | 0.416
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 |  |  |  | 0 | 0.052 | 0.05 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.235 | 0.377 | 0.377 |  |  |  | 1.309 | 1.069 | 1.075 | 0.456
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0.366 | 0.179 | 0.184 | 0.042
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.034 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.366 | 0.193 | 0.198 | 0.048
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.066 | 0.137 | 0.137 |  |  |  | 0.014 | 0.121 | 0.118 | 0.135
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.066 | 0.137 | 0.137 |  |  |  | 0.014 | 0.121 | 0.118 | 0.135
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 379 | 117606 | 117985 | 0 | 0 | 0 | 418 | 14715 | 15133 | 133118