## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.038 | 0.038 | 0.07 | 0.092 | 0.092 | 0.069 | 0.183 | 0.181 | 0.061
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.18 | 23.474 | 23.478 | 77.913 | 54.005 | 54.2 | 28.548 | 57.384 | 56.973 | 30.403
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.177 | 1.477 | 1.481 | 0.127 | 2.869 | 2.846 | 0.227 | 0.108 | 0.11 | 1.405
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 2.247 | 2.235 | 0 | 7.861 | 7.797 | 0.048 | 6.21 | 6.122 | 3.196
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.254 | 0.252 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0.113 | 0.112 | 0.221
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Genel Toplam |  | 26.414 | 27.506 | 27.5 | 78.11 | 64.92 | 65.028 | 28.892 | 63.998 | 63.498 | 35.298
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.6 | 0.458 | 0.47 | 0.484 | 0 | 0.004 | 0.846 | 0 | 0.012 | 0.372
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.815 | 22.703 | 22.693 | 20.234 | 49.028 | 48.793 | 9.757 | 35.727 | 35.357 | 26.457
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.495 | 0.88 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.178 | 0.18 | 0.715
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029 | 0.845 | 0.841 | 0 | 2.206 | 2.188 | 0 | 0.551 | 0.543 | 0.907
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.231 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
Genel Toplam |  | 23.939 | 25.117 | 25.111 | 20.718 | 51.234 | 50.985 | 10.966 | 36.456 | 36.092 | 28.632
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.044 | 0.043 | 0.015
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.459 | 0.509 | 0.509 | 0.639 | 0.601 | 0.601 | 0.478 | 0.891 | 0.885 | 0.566
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.016 | 0.034 | 0.034 | 0.003 | 0.068 | 0.068 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.032
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0.001 | 0.042 | 0.041 | 0.027
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.486 | 0.578 | 0.578 | 0.659 | 0.74 | 0.739 | 0.497 | 0.981 | 0.973 | 0.643
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.034 | 0.029 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.023
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.135 | 0.131 | 0.131 | 0.156 | 0.23 | 0.229 | 0.039 | 0.142 | 0.14 | 0.14
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.007
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.007
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.178 | 0.178 | 0.158 | 0.239 | 0.238 | 0.049 | 0.147 | 0.145 | 0.177
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.13 | 0.095 | 0.095 | 0.077 | 0.211 | 0.21 | 0.097 | 0.101 | 0.101 | 0.105
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.095 | 0.095 | 0.077 | 0.211 | 0.21 | 0.097 | 0.101 | 0.101 | 0.105
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.