## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.249 | 0.456 | 0.455 | 0.018 | 0.136 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.426
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.098 | 10.991 | 11.073 | 39.583 | 48.599 | 48.44 | 19.425 | 30.524 | 30.159 | 13.577
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.878 | 0.579 | 0.581 | 0.166 | 1.473 | 1.45 | 0.271 | 0.422 | 0.417 | 0.625
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.168 | 3.616 | 3.59 | 0 | 4.779 | 4.695 | 0 | 5.782 | 5.592 | 3.698
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.412 | 0.409 | 0 | 1.348 | 1.324 | 0 | 0.302 | 0.292 | 0.457
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Genel Toplam |  | 23.393 | 16.1 | 16.154 | 39.767 | 56.335 | 56.043 | 19.696 | 37.03 | 36.46 | 18.825
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.599 | 1.094 | 1.091 | 2.524 | 1.145 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.07
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.672 | 11.014 | 11.129 | 57.901 | 26.983 | 27.53 | 59.857 | 53.216 | 53.434 | 13.012
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 4.184 | 0.219 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 2.76 | 2.732 | 0.292
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 3.015 | 2.994 | 0 | 0.282 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 2.774
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
Genel Toplam |  | 31.547 | 15.402 | 15.522 | 60.425 | 28.41 | 28.977 | 61.785 | 55.976 | 56.166 | 17.203
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.013
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.288 | 0.211 | 0.212 | 0.543 | 0.628 | 0.626 | 0.382 | 0.489 | 0.486 | 0.241
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.035 | 0.035 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31 | 0.264 | 0.265 | 0.549 | 0.706 | 0.704 | 0.387 | 0.521 | 0.518 | 0.294
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.112 | 0.111 | 0.015 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.103
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.061 | 0.061 | 0.262 | 0.12 | 0.122 | 0.246 | 0.187 | 0.189 | 0.068
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.199 | 0.192 | 0.191 | 0.277 | 0.128 | 0.13 | 0.25 | 0.192 | 0.194 | 0.189
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.041 | 0.03 | 0.031 | 0.112 | 0.182 | 0.181 | 0.242 | 0.26 | 0.26 | 0.044
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.041 | 0.03 | 0.031 | 0.112 | 0.182 | 0.181 | 0.242 | 0.26 | 0.26 | 0.044
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.