## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.359 | 0.467 | 0.466 | 0.029 | 0.095 | 0.094 | 1.25 | 1.027 | 1.032 | 0.496
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.391 | 13.881 | 13.943 | 45.963 | 44.238 | 44.26 | 53.1 | 64.203 | 63.988 | 20.529
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.108 | 0.761 | 0.763 | 0.138 | 1.732 | 1.712 | 0.246 | 0.33 | 0.329 | 0.782
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.449 | 0.042
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.037 | 0.04 | 0.011
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 2.816 | 2.799 | 0 | 5.433 | 5.366 | 0.015 | 7.168 | 7.029 | 3.356
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.333 | 0.331 | 0 | 0.64 | 0.632 | 0 | 0.108 | 0.106 | 0.329
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Genel Toplam |  | 24.973 | 18.296 | 18.34 | 46.13 | 52.138 | 52.064 | 54.813 | 73.331 | 72.973 | 25.57
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.022 | 0.741 | 0.743 | 1.748 | 0.514 | 0.529 | 0.263 | 0 | 0.005 | 0.66
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.447 | 16.153 | 16.22 | 43.958 | 31.937 | 32.085 | 48.231 | 53.771 | 53.664 | 20.719
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.817 | 0.366 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0.47 | 0.472 | 0.366
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 2.556 | 2.54 | 0 | 1.446 | 1.428 | 0 | 3.312 | 3.247 | 2.536
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
Genel Toplam |  | 30.352 | 19.913 | 19.982 | 45.706 | 33.897 | 34.042 | 49.055 | 57.553 | 57.388 | 24.363
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.024 | 0.033 | 0.033 | 0.015
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.356 | 0.287 | 0.288 | 0.535 | 0.636 | 0.634 | 0.758 | 0.916 | 0.913 | 0.368
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.004 | 0.041 | 0.041 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.027
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.381 | 0.343 | 0.343 | 0.543 | 0.727 | 0.724 | 0.792 | 1.006 | 1.002 | 0.427
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.071 | 0.071 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0.06
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.145 | 0.09 | 0.09 | 0.215 | 0.146 | 0.147 | 0.216 | 0.25 | 0.249 | 0.108
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.192 | 0.181 | 0.181 | 0.225 | 0.156 | 0.157 | 0.22 | 0.267 | 0.266 | 0.187
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.077 | 0.06 | 0.06 | 0.105 | 0.314 | 0.311 | 0.208 | 0.2 | 0.2 | 0.089
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.077 | 0.06 | 0.06 | 0.105 | 0.314 | 0.311 | 0.208 | 0.2 | 0.2 | 0.089
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.