## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.377 | 4.56 | 4.568 | 1.35 | 2.438 | 2.436 | 12.114 | 16.908 | 16.864 | 5.798
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.207 | 0.063 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.358 | 1.355 | 0 | 2.585 | 2.58 | 0 | 2.542 | 2.518 | 1.534
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.244 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.584 | 6.225 | 6.23 | 1.35 | 5.023 | 5.016 | 12.114 | 19.45 | 19.382 | 7.593
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.351 | 5.2 | 5.228 | 99.42 | 29.224 | 29.363 | 30.548 | 29.587 | 29.596 | 8.908
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0.625 | 0.627 | 0.068
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.74 | 1.736 | 0 | 9.842 | 9.822 | 0 | 8.707 | 8.626 | 2.832
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.351 | 6.94 | 6.964 | 99.42 | 39.066 | 39.185 | 31.425 | 38.919 | 38.849 | 11.808
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.151 | 0.14 | 0.14 | 0.45 | 0.813 | 0.812 | 0.185 | 0.278 | 0.278 | 0.184
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.014
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.153 | 0.154 | 0.154 | 0.45 | 0.836 | 0.835 | 0.185 | 0.308 | 0.307 | 0.2
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.191 | 0.072 | 0.072 | 0.5 | 0.106 | 0.107 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.086
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.019
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.191 | 0.087 | 0.087 | 0.5 | 0.153 | 0.154 | 0.194 | 0.23 | 0.229 | 0.105
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.135 | 0.071 | 0.071 | 0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.052 | 0.166 | 0.165 | 0.079
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.071 | 0.071 | 0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.052 | 0.166 | 0.165 | 0.079
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.