## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.221 | 2.104 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 2.563 | 2.569 | 2.095
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.991 | 9.702 | 9.852 | 12.349 | 16.461 | 16.421 | 90.71 | 93.373 | 93.313 | 33.791
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.051 | 0.249 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.625 | 0.617 | 0.335
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 1.208 | 0.34
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.048 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.099 | 0.107 | 0.085
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.788 | 0.784 | 0 | 1.777 | 1.76 | 0 | 9.711 | 9.49 | 3.3
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.166 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.124
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.311 | 13.094 | 13.239 | 12.349 | 18.238 | 18.181 | 94.256 | 107.666 | 107.362 | 40.07
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.233 | 35.17 | 35.222 | 8.708 | 1.199 | 1.271 | 71.419 | 79.83 | 79.638 | 45.462
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.383 | 5.352 | 0 | 0.266 | 0.264 | 0 | 6.485 | 6.337 | 5.29
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.233 | 40.553 | 40.574 | 8.708 | 1.465 | 1.535 | 71.419 | 86.315 | 85.975 | 50.752
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.038 | 0.039 | 0.031
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.641 | 0.199 | 0.202 | 0.238 | 0.698 | 0.694 | 1.192 | 1.223 | 1.222 | 0.522
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.021 | 0.02 | 0.01
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.003 | 0.003 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.057 | 0.055 | 0.024
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.677 | 0.249 | 0.252 | 0.238 | 0.72 | 0.716 | 1.255 | 1.345 | 1.341 | 0.589
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.154 | 0.154 | 0.044 | 0.012 | 0.013 | 0.33 | 0.409 | 0.407 | 0.216
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.027
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.196 | 0.183 | 0.183 | 0.044 | 0.014 | 0.015 | 0.33 | 0.438 | 0.435 | 0.243
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.176 | 0.128 | 0.128 | 0.132 | 1.156 | 1.146 | 0.284 | 0.301 | 0.301 | 0.245
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.128 | 0.128 | 0.132 | 1.156 | 1.146 | 0.284 | 0.301 | 0.301 | 0.245
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.