## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.2 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.017
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.926 | 12.886 | 12.863 | 52.296 | 35.086 | 35.377 | 0 | 0 | 0 | 14.782
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.266 | 0.042 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.463 | 1.455 | 0 | 10.917 | 10.732 | 0 | 0 | 0 | 2.248
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
Genel Toplam |  | 15.192 | 14.498 | 14.502 | 52.341 | 46.537 | 46.636 | 0 | 0 | 0 | 17.244
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 5.889 | 1.525 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.909 | 3.296 | 3.323 | 1.899 | 4.475 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 3.416
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.586 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.206 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.798 | 5.613 | 5.66 | 1.899 | 4.475 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 5.552
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.004
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.122 | 0.272 | 0.271 | 0.251 | 0.211 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.265
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.072 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Genel Toplam |  | 0.142 | 0.293 | 0.292 | 0.262 | 0.334 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.295
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.065 | 0.07 | 0.07 | 0.043 | 0.101 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.073
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.043 | 0.101 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.086
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.004 | 0.174 | 0.173 | 0.011 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.161
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.004 | 0.174 | 0.173 | 0.011 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.161
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 689 | 117271 | 117960 | 187 | 10864 | 11051 | 2 | 81 | 83 | 129094