## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.399 | 42.445 | 42.387 |  |  |  | 40.5 | 43.016 | 42.981 | 42.412
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.295 | 0.003 | 0.038 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.742 | 1.733 |  |  |  | 0 | 2.54 | 2.504 | 1.765
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.395 | 0.393 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.376
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.694 | 44.585 | 44.551 |  |  |  | 40.5 | 45.556 | 45.485 | 44.59
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 21.065 | 2.527 | 2.616 |  |  |  | 25.004 | 0 | 0.352 | 2.522
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.615 | 22.62 | 22.702 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.754
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.372 | 1.013 | 1.01 |  |  |  | 0 | 21.266 | 20.967 | 1.843
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.052 | 26.16 | 26.328 |  |  |  | 25.004 | 21.266 | 21.319 | 26.119
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.742 | 0.873 | 0.872 |  |  |  | 1.848 | 2.076 | 2.073 | 0.922
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.03 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.772 | 0.895 | 0.894 |  |  |  | 1.848 | 2.092 | 2.089 | 0.943
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.396 | 0.307 | 0.307 |  |  |  | 0.196 | 0 | 0.003 | 0.295
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.335 | 0.192 | 0.193 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.185
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.122 | 0.12 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.734 | 0.509 | 0.51 |  |  |  | 0.196 | 0.122 | 0.123 | 0.495
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.086 | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 0.674 | 0.92 | 0.917 | 0.074
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.086 | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 0.674 | 0.92 | 0.917 | 0.074
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 361 | 74505 | 74866 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3217 | 3263 | 78129