## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / BALYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.36 | 15.639 | 15.681 | 82.229 | 101.462 | 101.237 | 179.84 | 199.667 | 199.555 | 126.634
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.748 | 10.628 | 0 | 20.673 | 20.431 | 0 | 8.953 | 8.902 | 12.817
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0.336
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.36 | 26.387 | 26.309 | 82.229 | 123.252 | 122.772 | 179.84 | 208.62 | 208.457 | 139.787
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.92 | 16.698 | 16.778 | 46.156 | 52.389 | 52.316 | 212.48 | 332.131 | 331.455 | 172.888
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.92 | 16.698 | 16.778 | 46.156 | 52.389 | 52.316 | 212.48 | 332.131 | 331.455 | 172.888
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.133 | 0.641 | 0.647 | 1.829 | 2.225 | 2.221 | 2.1 | 2.501 | 2.498 | 1.981
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.152 | 0.15 | 0 | 0.108 | 0.106 | 0 | 0.087 | 0.086 | 0.107
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.133 | 0.793 | 0.797 | 1.829 | 2.349 | 2.343 | 2.1 | 2.588 | 2.584 | 2.093
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.233 | 0.049 | 0.051 | 0.366 | 0.466 | 0.465 | 0.633 | 1.001 | 0.999 | 0.615
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.233 | 0.049 | 0.051 | 0.366 | 0.466 | 0.465 | 0.633 | 1.001 | 0.999 | 0.615
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.4 | 0.169 | 0.171 | 0.39 | 0.437 | 0.436 | 0.467 | 0.496 | 0.496 | 0.402
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.4 | 0.169 | 0.171 | 0.39 | 0.437 | 0.436 | 0.467 | 0.496 | 0.496 | 0.402
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 30 | 2655 | 2685 | 41 | 3458 | 3499 | 30 | 5274 | 5304 | 11488