## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.173 | 38.612 | 38.476 |  |  |  | 6.6 | 35.909 | 35.643 | 38.438
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.652 | 4.541 | 4.525 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.464
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.805 | 1.795 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 1.771
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.528 | 0.525 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.518
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.825 | 45.486 | 45.321 |  |  |  | 6.6 | 35.949 | 35.683 | 45.191
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 125.11 | 198.374 | 197.949 |  |  |  | 210.857 | 191.764 | 191.938 | 197.869
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.715 | 0.711 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.701
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 3.279 | 3.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.217
Genel Toplam |  | 125.11 | 202.368 | 201.92 |  |  |  | 210.857 | 191.764 | 191.938 | 201.787
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.267 | 0.748 | 0.746 |  |  |  | 0.286 | 0.412 | 0.411 | 0.741
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.021 | 0.054 | 0.054 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.054
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.288 | 0.828 | 0.826 |  |  |  | 0.286 | 0.413 | 0.412 | 0.821
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.532 | 0.82 | 0.818 |  |  |  | 0.857 | 0.78 | 0.78 | 0.818
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 0.532 | 0.837 | 0.835 |  |  |  | 0.857 | 0.78 | 0.78 | 0.834
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.006 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.143 | 0.161 | 0.161 | 0.03
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.028 | 0.028 |  |  |  | 0.143 | 0.161 | 0.161 | 0.03
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 329 | 56378 | 56707 | 0 | 0 | 0 | 7 | 762 | 769 | 57476