## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.693 | 27.106 | 27.126 | 36.71 | 19.626 | 19.646 | 6.965 | 33.331 | 33.081 | 26.062
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.99 | 6.367 | 6.353 | 1.714 | 5.552 | 5.547 | 2.387 | 0.751 | 0.767 | 5.567
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.172 | 1.169 | 0 | 4.277 | 4.272 | 0 | 1.51 | 1.496 | 1.912
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.495 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.683 | 35.14 | 35.142 | 38.424 | 29.455 | 29.465 | 9.352 | 35.592 | 35.344 | 33.869
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.573 | 9.238 | 9.335 | 143.51 | 85.49 | 85.558 | 1.726 | 5.323 | 5.289 | 26.28
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 3.55 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.288 | 1.285 | 0 | 1.722 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1.246
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.573 | 14.076 | 14.161 | 143.51 | 87.212 | 87.278 | 1.726 | 5.323 | 5.289 | 29.878
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.213 | 0.856 | 0.857 | 0.429 | 0.281 | 0.281 | 0.14 | 0.682 | 0.677 | 0.706
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.022 | 0.153 | 0.153 | 0.041 | 0.132 | 0.132 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.133
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.235 | 1.028 | 1.029 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.156 | 0.71 | 0.705 | 0.86
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.303 | 0.075 | 0.076 | 0.469 | 0.317 | 0.317 | 0.011 | 0.059 | 0.059 | 0.129
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.303 | 0.096 | 0.097 | 0.469 | 0.329 | 0.329 | 0.011 | 0.059 | 0.059 | 0.145
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.057 | 0.089 | 0.089 | 0.184 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.108
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.057 | 0.089 | 0.089 | 0.184 | 0.214 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.108
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288