## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.516 | 17.019 | 16.969 |  | 34.8 | 34.8 | 22.214 | 49.432 | 48.713 | 24.034
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.89 | 0.179 | 0.218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.745 | 4.677 |  | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 5.113 | 4.774
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.406 | 21.943 | 21.864 |  | 34.8 | 34.8 | 22.214 | 54.684 | 53.826 | 28.978
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5 | 2.936 | 2.915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.067 | 1.22 | 1.247 |  | 0 | 0 | 2.114 | 1.606 | 1.62 | 1.33
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.283 | 3.235 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.567 | 7.439 | 7.397 |  | 0 | 0 | 2.114 | 1.606 | 1.62 | 6.111
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.231 | 0.354 | 0.353 |  | 1 | 1 | 0.426 | 0.642 | 0.637 | 0.416
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.041 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.052 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.048 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.272 | 0.41 | 0.408 |  | 1 | 1 | 0.426 | 0.692 | 0.685 | 0.469
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.059 | 0.059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.035 | 0.014 | 0.014 |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 0.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.105 | 0.105 |  | 0 | 0 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 0.085
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.013 | 0.062 | 0.062 |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.094 | 0.093 | 0.069
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.062 | 0.062 |  | 0 | 0 | 0.063 | 0.094 | 0.093 | 0.069
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 637 | 43802 | 44439 | 0 | 6 | 6 | 336 | 12383 | 12719 | 57164