## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 77.328 | 46.472 | 46.535 | 225.685 | 323.382 | 321.073 |  | 0 | 0 | 61.803
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.229 | 3.177 | 3.171 | 0 | 27.597 | 26.945 |  | 0 | 0 | 4.493
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.334 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.315
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 77.557 | 49.983 | 50.039 | 225.685 | 350.979 | 348.018 |  | 0 | 0 | 66.611
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.676 | 23.747 | 23.714 | 0.746 | 3.299 | 3.239 |  | 0 | 0 | 22.571
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.512 | 0.519 | 0.519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.358 | 0.357 | 0 | 17.289 | 16.881 |  | 0 | 0 | 1.277
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.188 | 24.624 | 24.59 | 0.746 | 20.588 | 20.12 |  | 0 | 0 | 24.338
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.567 | 0.78 | 0.779 | 1.574 | 2.266 | 2.25 |  | 0 | 0 | 0.861
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.106 | 0.103 |  | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.572 | 0.809 | 0.808 | 1.574 | 2.372 | 2.353 |  | 0 | 0 | 0.894
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 0.167 | 0.167 | 0.155 | 0.123 | 0.124 |  | 0 | 0 | 0.164
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.036 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.173 | 0.173 | 0.155 | 0.16 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0.171
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.055 | 0.218 | 0.217 | 0 | 0.023 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0.206
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.055 | 0.218 | 0.217 | 0 | 0.023 | 0.023 |  | 0 | 0 | 0.206
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 217 | 106045 | 106262 | 148 | 6114 | 6262 | 0 | 19 | 19 | 112543