## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.895 | 3.197 | 3.605 | 17.876 | 9.949 | 10.06 | 87 | 156.885 | 156.338 | 16.652
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.211 | 0.209 | 0 | 1.38 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0.375
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.895 | 3.408 | 3.814 | 17.876 | 11.329 | 11.421 | 87 | 156.885 | 156.338 | 17.027
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.431 | 2.614 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.786 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.859
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.431 | 6.4 | 6.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.008
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.474 | 0.059 | 0.064 | 0.138 | 0.195 | 0.195 | 1 | 1.129 | 1.128 | 0.168
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.474 | 0.063 | 0.068 | 0.138 | 0.218 | 0.217 | 1 | 1.129 | 1.128 | 0.174
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.103 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.103 | 0.08 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.031
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 97 | 9804 | 9901 | 29 | 2031 | 2060 | 8 | 1014 | 1022 | 12983