## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.363 | 9.509 | 9.567 | 89.88 | 88.876 | 88.879 |  |  |  | 10.76
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.931 | 1.922 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.893
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.348 | 0.346 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.341
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.152 | 0.151 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.149
Genel Toplam |  | 21.363 | 11.94 | 11.986 | 89.88 | 88.876 | 88.879 |  |  |  | 13.143
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.96 | 12.343 | 12.288 | 77.28 | 12.832 | 13.049 |  |  |  | 12.299
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.12 | 13.056 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.859
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.96 | 25.463 | 25.344 | 77.28 | 12.832 | 13.049 |  |  |  | 25.158
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.221 | 0.139 | 0.14 | 2 | 1.159 | 1.162 |  |  |  | 0.155
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 0.221 | 0.164 | 0.165 | 2 | 1.159 | 1.162 |  |  |  | 0.18
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.036 | 0.036 | 0.8 | 0.133 | 0.135 |  |  |  | 0.038
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.118
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.004 | 0.156 | 0.156 | 0.8 | 0.133 | 0.135 |  |  |  | 0.156
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.065 | 0.043 | 0.043 | 1 | 0.616 | 0.617 |  |  |  | 0.051
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.043 | 0.043 | 1 | 0.616 | 0.617 |  |  |  | 0.051
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 475 | 96950 | 97425 | 5 | 1483 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 98913