## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.451 | 9.738 | 9.788 | 193.4 | 560.86 | 549.006 |  |  |  | 10.935
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.062 | 2.048 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.396 | 1.387 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.384
Genel Toplam |  | 17.451 | 13.211 | 13.238 | 193.4 | 560.86 | 549.006 |  |  |  | 14.378
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.258 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.669 | 5.702 | 5.793 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.78
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.611 | 0.804 | 0.842 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.84
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.974 | 3.948 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.94
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.725 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.718
Genel Toplam |  | 28.538 | 11.205 | 11.318 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.293
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.187 | 0.407 | 0.405 | 1 | 2.9 | 2.839 |  |  |  | 0.41
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Genel Toplam |  | 0.187 | 0.443 | 0.441 | 1 | 2.9 | 2.839 |  |  |  | 0.446
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.158 | 0.073 | 0.074 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.074
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.074 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.057
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.021
Genel Toplam |  | 0.285 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.161
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 284 | 43356 | 43640 | 3 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43733