## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.187 | 7.773 | 8.372 | 103.871 | 94.191 | 94.458 | 9.311 | 2.988 | 3.221 | 12.483
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.589 | 1.31 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.537 | 2.484 | 0 | 12.969 | 12.611 | 0 | 2.911 | 2.804 | 3.252
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.468 | 0.145
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.776 | 11.621 | 12.299 | 103.871 | 107.16 | 107.069 | 9.311 | 6.385 | 6.493 | 16.783
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 36.424 | 26.366 | 26.644 | 0 | 0 | 0 | 1.763
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.522 | 3.131 | 3.539 | 105.136 | 14.234 | 16.743 | 12.488 | 5.552 | 5.806 | 5.11
Dağıtım-OG | Güvenlik | 56.58 | 7.695 | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 5.683 | 5.605 | 7.187
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.203 | 6.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.802
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 79.102 | 17.029 | 18.336 | 141.56 | 40.6 | 43.387 | 16.038 | 11.235 | 11.411 | 17.862
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.524 | 0.165 | 0.173 | 0.681 | 0.677 | 0.677 | 0.137 | 0.035 | 0.039 | 0.165
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.048 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.117 | 0.114 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.572 | 0.197 | 0.205 | 0.681 | 0.794 | 0.791 | 0.137 | 0.05 | 0.054 | 0.197
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.146 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.007 | 0.007 | 0.218 | 0.03 | 0.035 | 0.151 | 0.056 | 0.06 | 0.025
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.108 | 0.015 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.156 | 0.047 | 0.049 | 0.42 | 0.176 | 0.183 | 0.158 | 0.067 | 0.071 | 0.064
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.111 | 0.008 | 0.01 | 0.227 | 0.318 | 0.315 | 0.257 | 0.152 | 0.156 | 0.075
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.111 | 0.008 | 0.01 | 0.227 | 0.318 | 0.315 | 0.257 | 0.152 | 0.156 | 0.075
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 859 | 39932 | 40791 | 119 | 4192 | 4311 | 736 | 19310 | 20046 | 65148