## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.19 | 6.479 | 6.7 | 55.03 | 136.075 | 133.735 |  |  |  | 17.221
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.046 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.077
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.723 | 0.708 | 0 | 9.233 | 8.966 |  |  |  | 1.392
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.43 | 0.421 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.387
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.236 | 7.632 | 7.913 | 55.03 | 145.308 | 142.701 |  |  |  | 19.077
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.562 | 11.773 | 11.624 | 0.541 | 0 | 0.016 |  |  |  | 10.663
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.911 | 8.1 | 8.531 | 0 | 2.652 | 2.575 |  |  |  | 8.038
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.531 | 2.478 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.273
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.473 | 22.404 | 22.633 | 0.541 | 2.652 | 2.591 |  |  |  | 20.974
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.176 | 0.075 | 0.077 | 0.674 | 1.754 | 1.723 |  |  |  | 0.213
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.145 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.075 | 0.073 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.321 | 0.089 | 0.094 | 0.674 | 1.829 | 1.796 |  |  |  | 0.235
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.367 | 1.505 | 1.481 | 0.022 | 0 | 0.001 |  |  |  | 1.359
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.226 | 0.079 | 0.082 | 0 | 0.041 | 0.04 |  |  |  | 0.079
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.593 | 1.601 | 1.58 | 0.022 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 1.454
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.036 | 0.016 | 0.016 | 0.163 | 0.543 | 0.532 |  |  |  | 0.059
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.036 | 0.016 | 0.016 | 0.163 | 0.543 | 0.532 |  |  |  | 0.059
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 731 | 34565 | 35296 | 92 | 3095 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 38483