## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.313 | 3.985 | 4.046 | 27.367 | 21.787 | 21.887 |  |  |  | 7.108
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.068 | 1.062 | 1.052 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.871
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.622 | 2.175 | 2.16 | 0 | 2.794 | 2.744 |  |  |  | 2.26
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.242 | 0.24 | 0 | 2.787 | 2.737 |  |  |  | 0.668
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.003 | 7.464 | 7.498 | 27.367 | 27.368 | 27.368 |  |  |  | 10.907
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.955 | 4.529 | 4.717 | 66.338 | 20.509 | 21.328 |  |  |  | 7.568
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.274 | 0.83 | 0.825 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.683
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.229 | 5.359 | 5.542 | 66.338 | 20.509 | 21.328 |  |  |  | 8.251
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086 | 0.072 | 0.072 | 0.595 | 0.506 | 0.508 |  |  |  | 0.147
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.107 | 0.107 | 0.595 | 0.535 | 0.537 |  |  |  | 0.181
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.023 | 0.024 | 0.371 | 0.102 | 0.107 |  |  |  | 0.039
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.138 | 0.028 | 0.029 | 0.371 | 0.102 | 0.107 |  |  |  | 0.043
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.093 | 0.127 | 0.126 |  |  |  | 0.036
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.093 | 0.127 | 0.126 |  |  |  | 0.036
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2211 | 227181 | 229392 | 849 | 46687 | 47536 | 0 | 0 | 0 | 276928