## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.959 | 35.913 | 35.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.383
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.217 | 0.214 | 3.103 | 17.92 | 17.651 | 0 | 31.895 | 31.617 | 1.365
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.094 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.294 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.959 | 38.518 | 38.248 | 3.103 | 17.92 | 17.651 | 0 | 31.895 | 31.617 | 36.958
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.544 | 8.317 | 8.341 | 37.345 | 215.359 | 212.133 | 0 | 383.8 | 380.463 | 21.795
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.842 | 8.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.184
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.544 | 17.159 | 17.086 | 37.345 | 215.359 | 212.133 | 0 | 383.8 | 380.463 | 29.979
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.328 | 0.791 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.086 | 0.498 | 0.49 | 0 | 0.886 | 0.878 | 0.038
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.328 | 0.817 | 0.812 | 0.086 | 0.498 | 0.49 | 0 | 0.886 | 0.878 | 0.792
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.05 | 0.05 | 0.086 | 0.497 | 0.49 | 0 | 0.886 | 0.878 | 0.079
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.07 | 0.07 | 0.086 | 0.497 | 0.49 | 0 | 0.886 | 0.878 | 0.098
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.086 | 0.497 | 0.49 | 0 | 0.886 | 0.878 | 0.038
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.086 | 0.497 | 0.49 | 0 | 0.886 | 0.878 | 0.038
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 531 | 47807 | 48338 | 58 | 3142 | 3200 | 1 | 114 | 115 | 51653