## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.438 | 14.279 | 14.327 | 62.341 | 33.517 | 34.402 |  |  |  | 14.514
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.086 | 1.142 | 1.138 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.127
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.369 | 5.356 | 5.337 | 0 | 8.942 | 8.667 |  |  |  | 5.369
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.367 | 0.366 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.363
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.893 | 21.144 | 21.168 | 62.341 | 42.459 | 43.069 |  |  |  | 21.373
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.598 | 17.583 | 17.71 | 147.803 | 1.717 | 6.205 |  |  |  | 17.603
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.286 | 2.297 | 2.289 | 0 | 6.078 | 5.891 |  |  |  | 2.323
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.05
Genel Toplam |  | 53.034 | 19.962 | 20.081 | 147.803 | 7.795 | 12.096 |  |  |  | 20.008
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.346 | 0.238 | 0.238 | 0.549 | 0.463 | 0.466 |  |  |  | 0.24
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.069 | 0.067 |  |  |  | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.35 | 0.287 | 0.287 | 0.549 | 0.532 | 0.533 |  |  |  | 0.29
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.256 | 0.088 | 0.089 | 0.423 | 0.005 | 0.018 |  |  |  | 0.088
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.038 | 0.037 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 0.259 | 0.098 | 0.099 | 0.423 | 0.043 | 0.055 |  |  |  | 0.098
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.04 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.019
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1790 | 488692 | 490482 | 142 | 4481 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 495105